## Variante(T1)
Variante(T1)
| Geschwindigkeit mm/min | Höhe mm | Messstrecke mm
Level 1 | 1000 | 48 | 250
Level 2 | 2000 | 48 | 500
Level 3 | 3000 | 48 | 750

## Haupt
表格 1 | [24 empty] | Geschwindigkeit |  | Abstand(Streck)
| W1 |  |  |  | W2 |  |  |  | W3 | [15 empty] | 和速度相关 |  | 和距离相关 |  | WINKEL R |  | G |  | 偏移角度（单位度）
| Sensor 1 |  | Sensor2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 Durchschnitt |  | S2 |  | Standarde Abweichung |  |  |  | Faktor K0 |  |  |  | K1 |  | K2
| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | [16 empty] | S1 | D. | Sta.
G1M1H1 Hin | -2921 | -1 | 3 | -2996 | -2923 | -2 | 3 | -2996 | -2922 | 2 | 3 | -2997 | -2922 | -0.33333 | 3 | -2996.3333 | 1 | 2.0817 | 0 | 0.57735 | 11.688 | 0.0013333 | 0.012 | 11.9853 | -2.4e-05 | -2.2667e-05 | 2.3111e-05 | 1.0667e-05 | -3.1415 | -1.5698 | -179.9935 | -89.9426 | 0.60176 | 0.58488 | 0.044332
| 2 | 7 | 7 | 0 | -3 | 5 | -2 | -1 | 0 | 3 | 7 | 1 | -0.33333 | 5 | 4 | 0 | 2.5166 | 2 | 5.1962 | 1 | 0.0013333 | 0.02 | 0.016 | 0 | -2.5667e-05 | -2.3667e-05 | 1.6889e-05 | -8.8889e-07
G2M1H1 | -2909 | 1 | -2 | -2988 | -2911 | 0 | -3 | -2988 | -2914 | 0 | -3 | -2989 | -2911.3333 | 0.33333 | -2.6667 | -2988.3333 | 2.5166 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 11.6453 | 0.0013333 | 0.010667 | 11.9533 | -2.3333e-05 | -2.3111e-05 | 2.5778e-05 | -6.2222e-06 | 3.1415 | -1.5717 | -180.0066 | -90.0511 | 0.60297
| 1 | 4 | 3 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 4 | -4 | -1 | 1.3333 | 3.3333 | -1 | -1 | 0.57735 | 1.1547 | 3.6056 | 1 | 0.0053333 | 0.013333 | 0.004 | 0.004
G3M1H1 | -2911 | 2 | -2 | -2986 | -2910 | 1 | -1 | -2985 | -2909 | 0 | -1 | -2984 | -2910 | 1 | -1.3333 | -2985 | 1 | 1 | 0.57735 | 1 | 11.64 | 0.004 | 0.0053333 | 11.94 | D(K1(S1x)) |  |  |  | 3.1412 | -1.5712 | -180.0197 | -90.0256 | 0.56535
| -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -0.66667 | 1.6667 | 0 | 1 | 1.5275 | 0.57735 | 2 | 2 | 0.0026667 | 0.0066667 | 0 | 0.004 | -2.4333e-05 | -2.3148e-05 | 2.1926e-05 | 1.1852e-06
G1M2H1 | -5849 | -7 | -4 | -5998 | -5848 | 7 | -5 | -5999 | -5847 | 4 | 5 | -5997 | -5848 | 1.3333 | -1.3333 | -5998 | 1 | 7.3711 | 5.5076 | 1 | 11.696 | 0.0026667 | 0.0026667 | 11.996 | STA. |  |  |  | 3.1414 | -1.571 | -180.0131 | -90.0127 | 0.6499
| -2 | -7 | -4 | -1 | 0 | 11 | -3 | -3 | 0 | 14 | -1 | -1 | -0.66667 | 6 | -2.6667 | -1.6667 | 1.1547 | 11.3578 | 1.5275 | 1.1547 | 0.0013333 | 0.012 | 0.0053333 | 0.0033333 | 1.2019e-06 | 5.0103e-07 | 4.5614e-06 | 8.6334e-06
G2M2H1 | -5826 | 2 | 1 | -5980 | -5825 | -2 | -6 | -5978 | -5824 | 1 | -5 | -5975 | -5825 | 0.33333 | -3.3333 | -5977.6667 | 1 | 2.0817 | 3.7859 | 2.5166 | 11.65 | 0.00066667 | 0.0066667 | 11.9553 |  |  |  |  | 3.1415 | -1.5714 | -180.0033 | -90.0319 | 0.58386
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | -3 | 2 | 0 | -2 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 3.6056 | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
G3M2H1 | -5823 | -1 | -3 | -5974 | -5821 | -1 | -3 | -5974 | -5823 | -1 | -2 | -5975 | -5822.3333 | -1 | -2.6667 | -5974.3333 | 1.1547 | 0 | 0.57735 | 0.57735 | 11.6447 | 0.002 | 0.0053333 | 11.9487 |  |  |  |  | -3.1414 | -1.5712 | -179.9902 | -90.0256 | 0.50404
| -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0.33333 | -0.66667 | 0.33333 | 2 | 1.5275 | 2.0817 | 3.5119 | 0 | 0.00066667 | 0.0013333 | 0.00066667 | 0.004
G1M3H1 | -8775 | -6 | 2 | -9000 | -8775 | -4 | -8 | -9001 | -8774 | -5 | -5 | -9000 | -8774.6667 | -5 | -3.6667 | -9000.3333 | 0.57735 | 1 | 5.1316 | 0.57735 | 11.6996 | 0.0066667 | 0.0048889 | 12.0004 |  |  |  |  | -3.141 | -1.5712 | -179.9674 | -90.0233 | 0.62849
| -2 | -4 | 7 | -3 | -5 | -2 | -12 | -3 | 0 | -6 | 2 | -3 | -2.3333 | -4 | -1 | -3 | 2.5166 | 2 | 9.8489 | 0 | 0.0031111 | 0.0053333 | 0.0013333 | 0.004
G2M3H1 | -8742 | -2 | -10 | -8973 | -8739 | -3 | -6 | -8971 | -8740 | 3 | -6 | -8972 | -8740.3333 | -0.66667 | -7.3333 | -8972 | 1.5275 | 3.2146 | 2.3094 | 1 | 11.6538 | 0.00088889 | 0.0097778 | 11.9627 |  |  |  |  | -3.1415 | -1.5716 | -179.9956 | -90.0468 | 0.58794
| -2 | -1 | -8 | -2 | 1 | 1 | -3 | -1 | -6 | 4 | -2 | -7 | -2.3333 | 1.3333 | -4.3333 | -3.3333 | 3.5119 | 2.5166 | 3.2146 | 3.2146 | 0.0031111 | 0.0017778 | 0.0057778 | 0.0044444
G3M3H1 | -8741 | 0 | 2 | -8965 | -8739 | 0 | -7 | -8967 | -8739 | 2 | -10 | -8965 | -8739.6667 | 0.66667 | -5 | -8965.6667 | 1.1547 | 1.1547 | 6.245 | 1.1547 | 11.6529 | 0.00088889 | 0.0066667 | 11.9542 |  |  |  |  | 3.1415 | -1.5714 | -180.0044 | -90.032 | 0.53957
| -5 | -1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -3 | 0 | 3 | -1 | -8 | 2 | 0 | -1 | -3.3333 | 1.6667 | 4.3589 | 0 | 4.5092 | 1.5275 | 0 | 0.0013333 | 0.0044444 | 0.0022222
Xachse | [32 empty] | S2
G1M1H1 | 29 | -3016 | 2955 | -22 | 34 | -3013 | 2953 | -22 | 33 | -3013 | 2955 | -19 | 32 | -3014 | 2954.3333 | -21 | 2.6458 | 1.7321 | 1.1547 | 1.7321 | 0.128 | 12.056 | 11.8173 | 0.084 | -8e-06 | -1.4e-05 | -1.7778e-06 | 1.3333e-05 | -1.5602 | -0.0071081 | -89.3917 | -0.40726 | -0.46463
| -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2.3333 | -0.66667 | -1.3333 | -0.33333 | 2.5166 | 2.0817 | 1.5275 | 1.5275 | 0.0093333 | 0.0026667 | 0.0053333 | 0.0013333 | -7e-06 | -1.5e-05 | -5.3333e-06 | 6.2222e-06
G2M1H1 | 31 | -3010 | 2949 | -18 | 31 | -3011 | 2951 | -19 | 32 | -3009 | 2950 | -21 | 31.3333 | -3010 | 2950 | -19.3333 | 0.57735 | 1 | 1 | 1.5275 | 0.12533 | 12.04 | 11.8 | 0.077333 | -8.8889e-06 | -1.6889e-05 | -5.3333e-06 | 1.7778e-06 | -1.5604 | -0.0065536 | -89.4036 | -0.37549 | -0.32436
| 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | -2 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | -2 | -0.33333 | 0.66667 | 3 | 2 | 1.5275 | 0.57735 | 1.7321 | 0.008 | 0.0013333 | 0.0026667 | 0.012
G3M1H1 | 29 | -3010 | 2948 | -16 | 29 | -3010 | 2947 | -17 | 28 | -3010 | 2947 | -15 | 28.6667 | -3010 | 2947.3333 | -16 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | 1 | 0.11467 | 12.04 | 11.7893 | 0.064 | D(K1(S1y)) |  |  |  | -1.5613 | -0.0054286 | -89.4543 | -0.31103 | -0.28544
| -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 4 | -0.33333 | -0.66667 | -0.66667 | 2 | 1.1547 | 0.57735 | 1.5275 | 2 | 0.0013333 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.008 | -7.963e-06 | -1.5296e-05 | -4.1481e-06 | 7.1111e-06
G1M2H1 | 66 | -6028 | 5908 | -48 | 67 | -6028 | 5910 | -40 | 68 | -6027 | 5909 | -46 | 67 | -6027.6667 | 5909 | -44.6667 | 1 | 0.57735 | 1 | 4.1633 | 0.134 | 12.0553 | 11.818 | 0.089333 | STA. |  |  |  | -1.5597 | -0.0075589 | -89.3632 | -0.4331 | -0.42036
| 2 | 0 | -3 | -6 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0.66667 | -0.66667 | -1 | -3 | 1.1547 | 1.1547 | 2.6458 | 3 | 0.0013333 | 0.0013333 | 0.002 | 0.006 | 9.4499e-07 | 1.4671e-06 | 2.0528e-06 | 5.8288e-06
G2M2H1 | 62 | -6021 | 5899 | -41 | 58 | -6019 | 5898 | -39 | 63 | -6019 | 5900 | -42 | 61 | -6019.6667 | 5899 | -40.6667 | 2.6458 | 1.1547 | 1 | 1.5275 | 0.122 | 12.0393 | 11.798 | 0.081333 |  |  |  |  | -1.5607 | -0.0068937 | -89.4194 | -0.39498 | -0.36303
| -3 | -4 | -1 | -1 | -7 | -3 | -1 | 5 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 | -3 | -0.66667 | 1.3333 | 2.6458 | 1 | 0.57735 | 3.2146 | 0.008 | 0.006 | 0.0013333 | 0.0026667
G3M2H1 | 56 | -6019 | 5895 | -39 | 52 | -6022 | 5893 | -37 | 54 | -6021 | 5894 | -41 | 54 | -6020.6667 | 5894 | -39 | 2 | 1.5275 | 1 | 2 | 0.108 | 12.0413 | 11.788 | 0.078 |  |  |  |  | -1.5618 | -0.0066168 | -89.4861 | -0.37911 | -0.35354
| 3 | 0 | 0 | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -0.66667 | -1.6667 | -1.6667 | -3.6667 | 3.5119 | 1.5275 | 2.0817 | 3.2146 | 0.0013333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0073333
G1M3H1 | 101 | -9042 | 8868 | -67 | 107 | -9042 | 8868 | -63 | 105 | -9040 | 8868 | -64 | 104.3333 | -9041.3333 | 8868 | -64.6667 | 3.0551 | 1.1547 | 0 | 2.0817 | 0.13911 | 12.0551 | 11.824 | 0.086222 |  |  |  |  | -1.5593 | -0.007292 | -89.3389 | -0.4178 | -0.39446
| -6 | -3 | 1 | -4 | 2 | -3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1.3333 | 4 | 1.7321 | 1 | 3.0551 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0013333 | 0.0017778
G2M3H1 | 95 | -9027 | 8855 | -59 | 94 | -9029 | 8851 | -63 | 91 | -9028 | 8851 | -65 | 93.3333 | -9028 | 8852.3333 | -62.3333 | 2.0817 | 1 | 2.3094 | 3.0551 | 0.12444 | 12.0373 | 11.8031 | 0.083111 |  |  |  |  | -1.5605 | -0.0070413 | -89.4077 | -0.40344 | -0.35661
| -3 | -1 | 4 | 6 | -3 | -1 | -2 | 0 | -6 | -2 | 1 | 0 | -4 | -1.3333 | 1 | 2 | 1.7321 | 0.57735 | 3 | 3.4641 | 0.0053333 | 0.0017778 | 0.0013333 | 0.0026667
G3M3H1 | 87 | -9027 | 8843 | -56 | 84 | -9028 | 8843 | -54 | 82 | -9029 | 8842 | -59 | 84.3333 | -9028 | 8842.6667 | -56.3333 | 2.5166 | 1 | 0.57735 | 2.5166 | 0.11244 | 12.0373 | 11.7902 | 0.075111 |  |  |  |  | -1.5615 | -0.0063705 | -89.4648 | -0.36501 | -0.33305
| 3 | 0 | 0 | -5 | 3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -4 | 1.6667 | -1.3333 | -0.66667 | -2.6667 | 2.3094 | 1.5275 | 0.57735 | 3.2146 | 0.0022222 | 0.0017778 | 0.00088889 | 0.0035556 | [6 empty] | 0 | 0

## Gauss （winkel Von S1）
0.60176 | Average | STDEV.s | 组别
0.60297 | 0.58488 | 0.044332 | 1 | 0.33 | 5.9778e-07
0.56535 |  |  | 2 | 0.34 | 2.1317e-06
0.6499 |  |  | 3 | 0.35 | 7.2243e-06
0.58386 |  |  | 4 | 0.36 | 2.3269e-05
0.50404 |  |  | 5 | 0.37 | 7.123e-05
0.62849 |  |  | 6 | 0.38 | 0.00020723
0.58794 |  |  | 7 | 0.39 | 0.00057297
0.53957 |  |  | 8 | 0.4 | 0.0015056
|  |  | 9 | 0.41 | 0.0037602
|  |  | 10 | 0.42 | 0.0089249
|  |  | 11 | 0.43 | 0.020133
|  |  | 12 | 0.44 | 0.043161
|  |  | 13 | 0.45 | 0.087942
|  |  | 14 | 0.46 | 0.17029
|  |  | 15 | 0.47 | 0.3134
|  |  | 16 | 0.48 | 0.54816
|  |  | 17 | 0.49 | 0.91119
|  |  | 18 | 0.5 | 1.4395
|  |  | 19 | 0.51 | 2.1614
|  |  | 20 | 0.52 | 3.0842
|  |  | 21 | 0.53 | 4.1827
|  |  | 22 | 0.54 | 5.3911
|  |  | 23 | 0.55 | 6.6038
|  |  | 24 | 0.56 | 7.6881
|  |  | 25 | 0.57 | 8.5063
|  |  | 26 | 0.58 | 8.9447
|  |  | 27 | 0.59 | 8.9391
|  |  | 28 | 0.6 | 8.4903
|  |  | 29 | 0.61 | 7.664
|  |  | 30 | 0.62 | 6.5749
|  |  | 31 | 0.63 | 5.3607
|  |  | 32 | 0.64 | 4.154
|  |  | 33 | 0.65 | 3.0592
|  |  | 34 | 0.66 | 2.1411
|  |  | 35 | 0.67 | 1.4243
|  |  | 36 | 0.68 | 0.90039
|  |  | 37 | 0.69 | 0.54098
|  |  | 38 | 0.7 | 0.30891
|  |  | 39 | 0.71 | 0.16764
|  |  | 40 | 0.72 | 0.086464
|  |  | 41 | 0.73 | 0.042383
|  |  | 42 | 0.74 | 0.019745
|  |  | 43 | 0.75 | 0.008742
|  |  | 44 | 0.76 | 0.0036785
|  |  | 45 | 0.77 | 0.0014711
|  |  | 46 | 0.78 | 0.00055912
|  |  | 47 | 0.79 | 0.00020196
|  |  | 48 | 0.8 | 6.9333e-05
|  |  | 49 | 0.81 | 2.2621e-05
|  |  | 50 | 0.82 | 7.0144e-06

## Gauss (winkel von S2)
-0.46463 |  |  | 组别
-0.32436 |  |  | 1 | -0.11 | 8.4382e-05
-0.28544 |  |  | 2 | -0.12 | 0.00020173
-0.42036 |  |  | 3 | -0.13 | 0.00046584
-0.36303 |  |  | 4 | -0.14 | 0.001039
-0.35354 |  |  | 5 | -0.15 | 0.0022385
-0.39446 |  |  | 6 | -0.16 | 0.004658
-0.35661 |  |  | 7 | -0.17 | 0.0093621
-0.33305 | DRUCH | STD.S | 8 | -0.18 | 0.018175
| -0.36617 | 0.053681 | 9 | -0.19 | 0.034081
|  |  | 10 | -0.2 | 0.061727
|  |  | 11 | -0.21 | 0.10799
|  |  | 12 | -0.22 | 0.18247
|  |  | 13 | -0.23 | 0.29781
|  |  | 14 | -0.24 | 0.46948
|  |  | 15 | -0.25 | 0.71486
|  |  | 16 | -0.26 | 1.0514
|  |  | 17 | -0.27 | 1.4936
|  |  | 18 | -0.28 | 2.0494
|  |  | 19 | -0.29 | 2.7161
|  |  | 20 | -0.3 | 3.477
|  |  | 21 | -0.31 | 4.2991
|  |  | 22 | -0.32 | 5.1344
|  |  | 23 | -0.33 | 5.9229
|  |  | 24 | -0.34 | 6.5993
|  |  | 25 | -0.35 | 7.1023
|  |  | 26 | -0.36 | 7.3829
|  |  | 27 | -0.37 | 7.4128
|  |  | 28 | -0.38 | 7.189
|  |  | 29 | -0.39 | 6.7341
|  |  | 30 | -0.4 | 6.0929
|  |  | 31 | -0.41 | 5.3247
|  |  | 32 | -0.42 | 4.4946
|  |  | 33 | -0.43 | 3.6646
|  |  | 34 | -0.44 | 2.8859
|  |  | 35 | -0.45 | 2.1952
|  |  | 36 | -0.46 | 1.6128
|  |  | 37 | -0.47 | 1.1445
|  |  | 38 | -0.48 | 0.78453
|  |  | 39 | -0.49 | 0.51941
|  |  | 40 | -0.5 | 0.33216
|  |  | 41 | -0.51 | 0.20517
|  |  | 42 | -0.52 | 0.1224
|  |  | 43 | -0.53 | 0.070537
|  |  | 44 | -0.54 | 0.039261
|  |  | 45 | -0.55 | 0.021108
|  |  | 46 | -0.56 | 0.010961
|  |  | 47 | -0.57 | 0.0054977
|  |  | 48 | -0.58 | 0.0026635
|  |  | 49 | -0.59 | 0.0012464
|  |  | 50 | -0.6 | 0.00056333

## Funktion
Funktion:
| K0=K1*V(rel)+K2*S(rel)+C0 |  |  |  | 其中 Co为V=1000mm/min S=250mm时的值
| K1 | k2 | C0 | V0 | S0
S1_x | -2.4333e-05 | 2.1926e-05 | 11.688 | 1000 | 250
S1_y | -7.96e-06 | -4.148e-06 | 12.056 | 1000 | 250
S2_x | -1.5296e-05 | 7.1111e-06 | 11.8173 | 1000 | 250
S2_y | -2.3148e-05 | 1.1852e-06 | 11.9853 | 1000 | 250
Winkel | 0.58631

## Gauss S1x
11.688 |  |  | 组别
11.6453 |  |  | 1 | 11.41 | 4.0437e-20
11.64 |  |  | 2 | 11.42 | 1.5704e-18
11.696 |  |  | 3 | 11.43 | 5.2646e-17
11.65 |  |  | 4 | 11.44 | 1.5236e-15
11.6447 |  |  | 5 | 11.45 | 3.8065e-14
11.6996 |  |  | 6 | 11.46 | 8.2095e-13
11.6538 |  |  | 7 | 11.47 | 1.5284e-11
11.6529 | Average | STDEV.s | 8 | 11.48 | 2.4565e-10
| 11.6639 | 0.026079 | 9 | 11.49 | 3.4083e-09
|  |  | 10 | 11.5 | 4.0822e-08
|  |  | 11 | 11.51 | 4.2208e-07
|  |  | 12 | 11.52 | 3.7673e-06
|  |  | 13 | 11.53 | 2.9028e-05
|  |  | 14 | 11.54 | 0.00019308
|  |  | 15 | 11.55 | 0.0011087
|  |  | 16 | 11.56 | 0.0054955
|  |  | 17 | 11.57 | 0.023516
|  |  | 18 | 11.58 | 0.086865
|  |  | 19 | 11.59 | 0.277
|  |  | 20 | 11.6 | 0.76252
|  |  | 21 | 11.61 | 1.812
|  |  | 22 | 11.62 | 3.7172
|  |  | 23 | 11.63 | 6.5829
|  |  | 24 | 11.64 | 10.0636
|  |  | 25 | 11.65 | 13.281
|  |  | 26 | 11.66 | 15.1305
|  |  | 27 | 11.67 | 14.8805
|  |  | 28 | 11.68 | 12.6334
|  |  | 29 | 11.69 | 9.259
|  |  | 30 | 11.7 | 5.8581
|  |  | 31 | 11.71 | 3.1995
|  |  | 32 | 11.72 | 1.5085
|  |  | 33 | 11.73 | 0.61399
|  |  | 34 | 11.74 | 0.21573
|  |  | 35 | 11.75 | 0.065435
|  |  | 36 | 11.76 | 0.017134
|  |  | 37 | 11.77 | 0.0038728
|  |  | 38 | 11.78 | 0.00075569
|  |  | 39 | 11.79 | 0.00012729
|  |  | 40 | 11.8 | 1.851e-05
|  |  | 41 | 11.81 | 2.3236e-06
|  |  | 42 | 11.82 | 2.5179e-07
|  |  | 43 | 11.83 | 2.3554e-08
|  |  | 44 | 11.84 | 1.9021e-09
|  |  | 45 | 11.85 | 1.326e-10
|  |  | 46 | 11.86 | 7.9799e-12
|  |  | 47 | 11.87 | 4.1456e-13
|  |  | 48 | 11.88 | 1.8592e-14
|  |  | 49 | 11.89 | 7.1978e-16
|  |  | 50 | 11.9 | 2.4056e-17

## Gauss S2y
11.9853 |  |  | 组别
11.9533 |  |  | 1 | 11.71 | 5.195e-29
11.94 |  |  | 2 | 11.72 | 9.4771e-27
11.996 |  |  | 3 | 11.73 | 1.4053e-24
11.9553 |  |  | 4 | 11.74 | 1.6937e-22
11.9487 |  |  | 5 | 11.75 | 1.6593e-20
12.0004 |  |  | 6 | 11.76 | 1.3213e-18
11.9627 |  |  | 7 | 11.77 | 8.5518e-17
11.9542 | Average | STDEV.s | 8 | 11.78 | 4.4991e-15
| 11.9662 | 0.021967 | 9 | 11.79 | 1.9239e-13
|  |  | 10 | 11.8 | 6.6872e-12
|  |  | 11 | 11.81 | 1.8893e-10
|  |  | 12 | 11.82 | 4.3387e-09
|  |  | 13 | 11.83 | 8.0985e-08
|  |  | 14 | 11.84 | 1.2287e-06
|  |  | 15 | 11.85 | 1.5153e-05
|  |  | 16 | 11.86 | 0.00015189
|  |  | 17 | 11.87 | 0.0012376
|  |  | 18 | 11.88 | 0.0081959
|  |  | 19 | 11.89 | 0.044119
|  |  | 20 | 11.9 | 0.19304
|  |  | 21 | 11.91 | 0.68655
|  |  | 22 | 11.92 | 1.9847
|  |  | 23 | 11.93 | 4.6634
|  |  | 24 | 11.94 | 8.9066
|  |  | 25 | 11.95 | 13.8268
|  |  | 26 | 11.96 | 17.4472
|  |  | 27 | 11.97 | 17.8947
|  |  | 28 | 11.98 | 14.9184
|  |  | 29 | 11.99 | 10.1092
|  |  | 30 | 12 | 5.5681
|  |  | 31 | 12.01 | 2.4928
|  |  | 32 | 12.02 | 0.90714
|  |  | 33 | 12.03 | 0.26832
|  |  | 34 | 12.04 | 0.064511
|  |  | 35 | 12.05 | 0.012607
|  |  | 36 | 12.06 | 0.0020025
|  |  | 37 | 12.07 | 0.00025855
|  |  | 38 | 12.08 | 2.7133e-05
|  |  | 39 | 12.09 | 2.3145e-06
|  |  | 40 | 12.1 | 1.6048e-07
|  |  | 41 | 12.11 | 9.0441e-09
|  |  | 42 | 12.12 | 4.143e-10
|  |  | 43 | 12.13 | 1.5426e-11
|  |  | 44 | 12.14 | 4.6688e-13
|  |  | 45 | 12.15 | 1.1485e-14
|  |  | 46 | 12.16 | 2.2965e-16
|  |  | 47 | 12.17 | 3.7326e-18
|  |  | 48 | 12.18 | 4.931e-20
|  |  | 49 | 12.19 | 5.2949e-22
|  |  | 50 | 12.2 | 4.6215e-24

## Gauss S1y
12.056 |  |  | 组别
12.04 |  |  | 1 | 11.79 | 7.0055e-207
12.04 |  |  | 2 | 11.8 | 7.0633e-191
12.0553 |  |  | 3 | 11.81 | 1.6275e-175
12.0393 |  |  | 4 | 11.82 | 8.5696e-161
12.0413 |  |  | 5 | 11.83 | 1.0312e-146
12.0551 |  |  | 6 | 11.84 | 2.8358e-133
12.0373 |  |  | 7 | 11.85 | 1.7821e-120
12.0373 | Average | STDEV.s | 8 | 11.86 | 2.5594e-108
| 12.0446 | 0.0082308 | 9 | 11.87 | 8.4e-97
|  |  | 10 | 11.88 | 6.3003e-86
|  |  | 11 | 11.89 | 1.0799e-75
|  |  | 12 | 11.9 | 4.23e-66
|  |  | 13 | 11.91 | 3.7865e-57
|  |  | 14 | 11.92 | 7.746e-49
|  |  | 15 | 11.93 | 3.6212e-41
|  |  | 16 | 11.94 | 3.8688e-34
|  |  | 17 | 11.95 | 9.4456e-28
|  |  | 18 | 11.96 | 5.2702e-22
|  |  | 19 | 11.97 | 6.7198e-17
|  |  | 20 | 11.98 | 1.9581e-12
|  |  | 21 | 11.99 | 1.3039e-08
|  |  | 22 | 12 | 1.9843e-05
|  |  | 23 | 12.01 | 0.0069006
|  |  | 24 | 12.02 | 0.54843
|  |  | 25 | 12.03 | 9.9607
|  |  | 26 | 12.04 | 41.3428
|  |  | 27 | 12.05 | 39.2146
|  |  | 28 | 12.06 | 8.5003
|  |  | 29 | 12.07 | 0.42108
|  |  | 30 | 12.08 | 0.0047668
|  |  | 31 | 12.09 | 1.2332e-05
|  |  | 32 | 12.1 | 7.2909e-09
|  |  | 33 | 12.11 | 9.8506e-13
|  |  | 34 | 12.12 | 3.0415e-17
|  |  | 35 | 12.13 | 2.1461e-22
|  |  | 36 | 12.14 | 3.4606e-28
|  |  | 37 | 12.15 | 1.2752e-34
|  |  | 38 | 12.16 | 1.0739e-41
|  |  | 39 | 12.17 | 2.0668e-49
|  |  | 40 | 12.18 | 9.0897e-58
|  |  | 41 | 12.19 | 9.1358e-67
|  |  | 42 | 12.2 | 2.0984e-76
|  |  | 43 | 12.21 | 1.1014e-86
|  |  | 44 | 12.22 | 1.3212e-97
|  |  | 45 | 12.23 | 3.6218e-109
|  |  | 46 | 12.24 | 2.2689e-121
|  |  | 47 | 12.25 | 3.2483e-134
|  |  | 48 | 12.26 | 1.0627e-147
|  |  | 49 | 12.27 | 7.9459e-162
|  |  | 50 | 12.28 | 1.3577e-176

## Gauss S2x
11.8173 |  |  | 组别
11.8 |  |  | 1 | 11.55 | 1.9479e-74
11.7893 |  |  | 2 | 11.56 | 1.2957e-68
11.818 |  |  | 3 | 11.57 | 5.0206e-63
11.798 |  |  | 4 | 11.58 | 1.1332e-57
11.788 |  |  | 5 | 11.59 | 1.49e-52
11.824 |  |  | 6 | 11.6 | 1.1413e-47
11.8031 |  |  | 7 | 11.61 | 5.0918e-43
11.7902 | Average | STDEV.s | 8 | 11.62 | 1.3234e-38
| 11.8031 | 0.013603 | 9 | 11.63 | 2.0035e-34
|  |  | 10 | 11.64 | 1.7669e-30
|  |  | 11 | 11.65 | 9.0768e-27
|  |  | 12 | 11.66 | 2.7162e-23
|  |  | 13 | 11.67 | 4.7349e-20
|  |  | 14 | 11.68 | 4.808e-17
|  |  | 15 | 11.69 | 2.844e-14
|  |  | 16 | 11.7 | 9.7995e-12
|  |  | 17 | 11.71 | 1.9669e-09
|  |  | 18 | 11.72 | 2.2997e-07
|  |  | 19 | 11.73 | 1.5663e-05
|  |  | 20 | 11.74 | 0.00062141
|  |  | 21 | 11.75 | 0.014361
|  |  | 22 | 11.76 | 0.19334
|  |  | 23 | 11.77 | 1.5162
|  |  | 24 | 11.78 | 6.9262
|  |  | 25 | 11.79 | 18.431
|  |  | 26 | 11.8 | 28.5699
|  |  | 27 | 11.81 | 25.7975
|  |  | 28 | 11.82 | 13.5693
|  |  | 29 | 11.83 | 4.1576
|  |  | 30 | 11.84 | 0.74206
|  |  | 31 | 11.85 | 0.077151
|  |  | 32 | 11.86 | 0.0046726
|  |  | 33 | 11.87 | 0.00016485
|  |  | 34 | 11.88 | 3.3878e-06
|  |  | 35 | 11.89 | 4.0556e-08
|  |  | 36 | 11.9 | 2.8281e-10
|  |  | 37 | 11.91 | 1.1488e-12
|  |  | 38 | 11.92 | 2.7185e-15
|  |  | 39 | 11.93 | 3.7472e-18
|  |  | 40 | 11.94 | 3.0088e-21
|  |  | 41 | 11.95 | 1.4073e-24
|  |  | 42 | 11.96 | 3.8343e-28
|  |  | 43 | 11.97 | 6.0855e-32
|  |  | 44 | 11.98 | 5.6262e-36
|  |  | 45 | 11.99 | 3.03e-40
|  |  | 46 | 12 | 9.5057e-45
|  |  | 47 | 12.01 | 1.7371e-49
|  |  | 48 | 12.02 | 1.8492e-54
|  |  | 49 | 12.03 | 1.1467e-59
|  |  | 50 | 12.04 | 4.1421e-65

## grobe Umrechnungsfaktor
S1X:11.6639 S1Y:12.0446 S2X: 11.8031. S2Y:11.9662